西安煤炭建设监理中心监理部工作检查标准

工程名称：                                                                 检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 扣减分数 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理机构和人员资格 | 必须按工程项目建立监理机构，且有专业配套的监理人员，数量应满足工程进度需要，专业不符合每缺一人扣5分； |  |  |
|  |  | 持证上岗：总监有《总监任命书》；其负责监理项目数量不得超过有关规定，不符合要求扣3分；专业监理工程师及监理员未持有规定的资格证书上岗，每人扣1分； |  |  |
|  |  | 落实质量终身责任制承诺，总监无质量承诺书扣1分，专业监理工程师及监理员无扣1分； |  |  |
|  |  | 在岗履职有考勤记录无扣1分； |  |  |
| 2 | 监理规划及监理实施细则 | 无监理规划扣3分；监理规划不及时调整未经审批扣2分，房屋建筑工程无各分部监理实施细则；无危险性较大实施细则；井巷工程：无特凿施工、井筒、重要硐室（马头门、箕斗装载硐室、换装硐室、溜煤眼、主要运输巷道及切眼监理实施细则；矿山机电安装工程：提升机安装、立井井筒装备工程、副井井口设备安装工程、选煤厂设备安装工程、地面变电站安装等、综采工作面设备安装监理实施细则）；无项目安全监理实施细则2扣分；未经审批扣2分； |  |  |
| 3 | 监理设施 | 岗位责任制未上墙扣1分； |  |  |
|  |  | 办公设施：无计算机及打印机扣1分；计算机及打印机不能正常打印文件扣1分；且计算机能够上网接收、发送电子邮件； |  |  |
|  |  | 住房：监理人员集中居住，监理人员不允许在施工单位吃住。如在施工单位吃住必须经建设单位书面同意；否则扣1分； |  |  |
|  |  | 每个监理人员有办公桌椅，总监办公室有文件柜（不少于2个）；无或不全扣1分 |  |  |
| 4 | 工程开/复工资料 | 开工报审表不符合《建筑工程监理规范》第5.1.8条、第5.1.9条扣3分； |  |  |
| 5 | 工程材料见证取样报告 | 涉及结构安全的材料：水泥、钢材、混凝土、砂浆配合比、试验报告、砖和混凝土小型砌块不符合规定的每一项材料扣3分，钢材无合格证缺一种规格扣3分； |  |  |
|  |  | 钢材：无产品合格证、出厂检验报告和复验报告，扣2分； |  |  |
|  |  | 砖：无产品质量合格证和出厂检验报告、进场抗压复试报告，扣2分； |  |  |
|  |  | 水泥：无出厂检验报告，水泥进场复试报告，扣2分； |  |  |
|  |  | 混凝土无混凝土配合比设计资料扣2分； |  |  |
|  |  | 无承重结构的混凝土试块及砌筑砂浆试块报告扣2分； |  |  |
| 6 | 监理平行检验资料 | 无钢筋安装检验资料；无锚索检验资料；无提升机试运转平行检验资料，扣2分; |  |  |
| 7 | 监理旁站资料 | 无监理旁站计划扣2分；无旁站监理记录扣2分；旁站监理记录填写内容不规范扣1分; |  |  |
| 8 | 工程报验单 | 无验收记录台账扣1分；验收每缺一次扣1分; |  |  |
| 9 | 单位工程质量控制 | 现场检查资料： 无工程实量实测记录扣2分每个工程签认的设计交底和图纸会审，缺一个单位工程扣1分; 签认的工程材料进场报验单、施工测量放线报验单和隐蔽工程检查记录，每缺一项扣1分； 对施工单位为工程提供服务试验考核记录，无记录扣1分; 签认的检验批、分项分部工程质量验收记录，每缺一项扣1分; 工程质量评估报告：评估报告内容不规范扣2分；未及时出具评估报告扣3分； |  |  |
| 10 | 安全监管 | 缺少施工单位资质、安全生产许可证、项目经理、技术负责人、质量员、安全岗位资格证书及安全资格证书、岗位责任制及质量安全管理制度审查记录一项扣1分; |  |  |
|  |  | 缺少审查施工单位编制施工组织设计（方案）审查资料，每缺一个单位工程扣1分; |  |  |
|  |  | 检查施工单位安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产人员配备情况记录、审查施工单位项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。缺一项扣2分; |  |  |
|  |  | 施工机械使用报验、检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制标准，审核施工单位应急预案和安全防护费用使用记录缺一项扣2分; |  |  |
|  |  | 应急救援预案及演练记录、对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查缺一项扣1分; |  |  |
|  |  | 承包人安全技术交底、核查施工单位提交的安全设施等验收记录、安全教育培训记录/审核特种作业人员操作资格证书是否合法有效。缺一项扣2分; |  |  |
|  |  | 监理日志及月报记载安全监理检查、巡视情况、安全隐患通知单及回执,缺一项扣2分; |  |  |
| 11 | 监理日志 | 无监理日志扣5分，记录内容、闭环、总监检查不符合规定每项缺扣3分； |  |  |
| 12 | 监理月报 | 编制内容填写不认真，不规范每项一项扣2分；无监理月报缺一期扣3分; |  |  |
| 13 | 工地会议纪要记录情况 | 第一次工地会议纪要及签到表无扣3分; |  |  |
|  |  | 工地例会频次，一次不开扣2分; |  |  |
|  |  | 会议纪要问题不闭环扣3分; |  |  |
| 14 | 监理函件资料 | 监理工程师通知单无回复，每缺一项扣2分; |  |  |
|  |  | 建设单位、承包单位、监理部发函记录无扣2分; |  |  |
| 检查日期： 检查人： 项目部总监： |  |  |  |  |